BKSYS-MED

布基纳法索远程医疗系统

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

商业化开发需求规格说明书

Development Requirements Specification for Commercial Release

文档版本：v1.0

编制日期：2026-05-12

密级：商业机密 | 状态：开发基线

本文档编写依据：PRD v1.0 · 架构设计 v2.0 · 需求审计 v1.0 · 交接文档 v2.1

# 目录

# 一、项目概述

## 1.1 项目背景

布基纳法索（Burkina Faso）位于西非，医疗资源匮乏。本项目旨在为其搭建一套深度嵌入、数据闭环的远程医疗信息系统，让本地医生和远程专家在单一工作台上完成影像诊断与视频会诊全流程，突破地理和网络限制，提升当地诊疗水平。

## 1.2 项目目标

- 核心目标：基于现有 BKSYS-MED 代码基座，完成核心功能堵点攻坚、基础功能丰富、安全合规加固和运维体系搭建，使系统达到商业化交付标准。

- 交付标准：(1) 视频会诊端到端可用；(2) DICOM Web 查看器全功能可用；(3) HTTPS 传输加密就绪；(4) 数据备份和灾备策略在运行；(5) 核心 P0 功能完整链路通过验收测试。

## 1.3 当前状态与差距总览

现有项目已实现约 70% 的功能，代码质量优秀（TypeScript 零错误、88个测试通过）、文档完备（5份专业文档），但存在以下关键差距：

| 编号 | 差距项 | 当前状态 | 商业化要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G01 | 视频会诊服务未部署 | Jitsi 代码就绪，服务未部署 | 视频会诊是核心卖点（P0） | P0-紧急 |
| G02 | DICOM Viewer 占位版 | 前端 DicomViewer 为轻量/占位版 | 全功能 DICOM 阅片（P0） | P0-紧急 |
| G03 | HTTPS 未配置 | HTTP only | 医疗系统强制 TLS（P0） | P0-紧急 |
| G04 | Nginx Orthanc 代理损坏 | /orthanc/ 访问空白 | 影像查看必须可用（P0） | P0-紧急 |
| G05 | 无数据备份策略 | 无备份脚本 | 数据是医疗系统生命线 | P0-紧急 |
| G06 | 安全配置不足 | 无 Fail2Ban/WAF/速率限制 | 纵深安全防御 | P1-重要 |
| G07 | 影像渐进加载未实现 | 无加载优化 | 卫星网络下秒级预览 | P1-重要 |
| G08 | 报告影像引用未实现 | 报告中无法嵌入截图 | 报告需要影像证据引用 | P1-重要 |
| G09 | 运维监控未部署 | Prometheus 配置就绪未部署 | 7×24 监控告警 | P1-重要 |
| G10 | Docker 镜像非生产级别 | 源码直接挂载 | 多阶段构建优化 | P2-增强 |

## 1.4 适用读者

- 架构师 — 理解系统架构决策和技术方案

- 开发工程师 — 按需求规格进行编码实现

- 测试工程师 — 依据验收标准编写测试用例

- 运维工程师 — 按部署要求准备服务器和运维环境

- 项目经理 — 依据实施路线图排期和控制进度

# 二、技术栈规格

## 2.1 完整技术栈清单

以下为系统全量技术栈。除标注"需新增"或"需修复"外，其余组件已在现有代码基座中完成集成。

### 2.1.1 后端

| 组件 | 版本 | 用途 | 当前状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Node.js | 22 LTS | 运行时 | ✅ 已就绪 | 服务器已安装 |
| Fastify | 5.x | HTTP 框架 | ✅ 已就绪 | 含 CORS/Helmet/RateLimit 插件 |
| Prisma | 6.x | ORM | ✅ 已就绪 | 14 张表 schema.prisma |
| Socket.IO | 4.x | WebSocket | ✅ 已就绪 | 服务端 + 客户端均集成 |
| JWT | 9.x | 认证 | ✅ 已就绪 | access 15m + refresh 7d |
| BCrypt | 2.4.x | 密码哈希 | ✅ 已就绪 | — |
| ioredis | 5.x | Redis 客户端 | ✅ 已就绪 | — |
| BullMQ | 5.x | 任务队列 | ✅ 已就绪 | 用于异步通知和同步 |
| Zod | 3.x | 请求验证 | ✅ 已就绪 | — |
| Pino | 9.x | 日志 | ✅ 已就绪 | 需增强集中式日志输出 |

### 2.1.2 前端

| 组件 | 版本 | 用途 | 当前状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| React | 19 | UI 框架 | ✅ 已就绪 | — |
| Vite | 6 | 构建工具 | ✅ 已就绪 | — |
| MUI | 6 | 组件库 | ✅ 已就绪 | 医疗蓝主题 #1565C0 |
| Tailwind CSS | 4 | CSS 框架 | ✅ 已就绪 | — |
| Zustand | 5.x | 状态管理 | ✅ 已就绪 | 6个 Store |
| Axios | 1.x | HTTP 客户端 | ✅ 已就绪 | Token 拦截+自动刷新 |
| React Router | 7.x | 路由 | ✅ 已就绪 | 17条路由 |
| Socket.IO Client | 4.x | WebSocket | ✅ 已就绪 | — |
| @cornerstonejs/* | 2.x | DICOM 渲染 | ⚠️ 需修复 | wasm 依赖未解决 |

### 2.1.3 基础设施

| 组件 | 版本 | 用途 | 当前状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Docker | 24+ | 容器化 | ✅ 已就绪 | 服务器已安装 29.4.3 |
| PostgreSQL | 16-alpine | 业务数据库 | ✅ 已就绪 | 14 张表数据模型 |
| Redis | 7-alpine | 缓存/队列 | ✅ 已就绪 | Session + BullMQ |
| Nginx | 1.27-alpine | 反向代理 | ⚠️ 需修复 | /orthanc/ 代理配置有误 |
| Orthanc | 1.12.4 | PACS 服务器 | ✅ 已就绪 | DICOM C-STORE + DICOMweb |
| Jitsi Meet | stable | 视频会诊 | 🔴 需部署 | Docker 镜像拉取失败 |
| MinIO | latest | 对象存储 | 📋 配置就绪 | 尚未部署 |
| Prometheus | latest | 监控 | 📋 配置就绪 | 配置文件就绪未部署 |
| Grafana | latest | 监控看板 | 📋 配置就绪 | Dashboard JSON 就绪 |

# 三、核心功能需求规格

## 3.1 需求等级定义

| 等级 | 标签 | 定义 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Must-have | 缺失则系统不可用，MVP 必须包含 | — |
| P1 | Should-have | 重要功能，缺失严重影响体验 | — |
| P2 | Nice-to-have | 增强功能，有则更好 | — |
| TBD | 待确认 | 需产品/业务确认后评估 | — |

## 3.2 P0 核心功能需求

### REQ-P0-01：DICOM 影像接收（Orthanc）

| 字段 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 需求来源 | US01 / PRD §2.2 / REQ-P0-01 |
| 关联组件 | Orthanc (PACS) + backend/src/services/orthanc.service.ts + sync.service.ts |
| 当前状态 | ✅ 已实现。Orthanc DICOM C-STORE SCP 接收，Web 上传 API 就绪，边缘缓存异步同步就绪 |
| 补充要求 | (1) DICOM TLS 启用手动已就绪，需 CT/DR 设备配合配置证书。(2) 补充 Orthanc 存储空间预警：磁盘使用率 > 80% 时推送告警 |
| 验收标准 | AC01: CT/DR 设备 DICOM C-STORE 推送成功 AC02: Orthanc 自动归档和索引 AC03: 后端每 60s 同步新检查元数据到业务数据库 AC04: 卫星网络异步同步端到端可用 |

### REQ-P0-02：Web DICOM 查看器

| 字段 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 需求来源 | US02 / PRD §2.2 / REQ-P0-02 |
| 关联组件 | frontend/src/components/dicom/DicomViewer.tsx + services/dicom/* |
| 当前状态 | ⚠️ 部分实现。DicomViewer 组件框架就绪，但 cornerstone3D WASM 依赖未解决，当前为轻量/占位版 |
| 开发要求 | [必读] 攻坚方案：独立 OHIF Viewer Docker 容器部署 方案一（推荐）：使用 OHIF 官方 Docker 镜像 (ohif/viewer:latest) 独立容器运行，前端 iframe 嵌入 方案二（备选）：Vite 项目解决 @cornerstonejs/core + wasm，使用 vite-plugin-wasm + @icr/polyseg-wasm 支持功能：窗宽窗位调节、平移、缩放、翻页、测量（长度/角度/面积）、标注（箭头/文字/ROI） 序列列表缩略图导航：底部横向滚动缩略图，单击切换序列 |
| 功能规格 | F01: DicomViewer 渲染引擎初始化 F02: DICOMweb QIDO-RS 查询检查/序列 F03: WADO-RS 加载影像实例 F04: 工具栏：窗宽窗位、平移、缩放、复位 F05: 测量工具：长度、角度、面积 F06: 标注工具：箭头、矩形、圆形、自由手绘 F07: 序列选择器：缩略图导航 F08: 加载进度反馈（进度条/旋转动画） |
| 验收标准 | AC01: 打开检查后 3s 内显示影像缩略图 AC02: 窗宽窗位调节响应 < 200ms AC03: 测量工具精度 ±1px AC04: 标注工具可用且标注持久化 AC05: 序列切换 < 500ms |

### REQ-P0-03：视频会诊（Jitsi Meet）

| 字段 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 需求来源 | US03 / PRD §2.2 / REQ-P0-03 |
| 关联组件 | Jitsi Meet (Docker) + frontend/src/components/video/JitsiMeet.tsx + backend/src/services/jitsi.service.ts |
| 当前状态 | 🔴 未部署。前端 Jitsi iframe 集成组件已就绪，后端 JWT Token 生成服务已就绪，但 Jitsi 服务未部署（Docker 镜像拉取失败） |
| 开发要求 | [必读] 攻坚方案：本地导出镜像 → 服务器导入 部署方案：本地开发环境拉取 Jitsi 官方镜像 → docker save → scp 到服务器 → docker load 所需镜像：jitsi/web, jitsi/jvb, jitsi/prosody, jitsi/jicofo（共约 4 个镜像） 备选方案：若 Jitsi 持续不可用，评估 LiveKit（单 Docker 镜像，WebRTC 现代方案） |
| 功能规格 | F01: Jitsi iframe API 初始化（含 JWT 鉴权） F02: 音视频通话（双人/多人） F03: 麦克风/摄像头开关控制 F04: 屏幕共享 F05: 画中画（本机摄像头小窗展示） F06: 会诊时长计时器 F07: 自动创建/销毁 Jitsi 房间 F08: 后端 JWT Token 生成（prosody 鉴权） |
| 验收标准 | AC01: 点击"开始会诊"3s 内创建 Jitsi 房间 AC02: 远程专家输入 Token 后可加入 AC03: 音视频延迟 < 500ms AC04: 屏幕共享可用 AC05: 挂断自动销毁房间 |

### REQ-P0-04：深度嵌入会诊（三分区）

| 字段 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 需求来源 | US04 / PRD §2.2 / REQ-P0-04 |
| 关联组件 | ConsultationRoomPage.tsx + DicomViewer + JitsiMeet + AnnotationPanel + ChatPanel |
| 当前状态 | ✅ 已实现。ConsultationRoomPage 三分区可拖拽布局；WebSocket 标注同步；视口同步；ChatPanel 已集成 |
| 补充要求 | 当前代码已实现三分区布局，核心问题是 DicomViewer 占位版和 Jitsi 未部署导致联调不可用。需在 P0-02 和 P0-03 完成后进行端到端联调验证 |
| 功能规格 | F01: 三分区布局：左影像区(60%) + 右视频区(40%) + 底部协作区(200px) F02: 影像区与视频区可拖拽调节比例 F03: 影像操作同步（窗宽窗位/翻页/缩放） F04: 标注操作实时同步（WebSocket） F05: 跟随模式开关 F06: 文字聊天面板 F07: 会诊标注图层保存 F08: 参与者列表和状态展示 |
| 验收标准 | AC01: 三分区页面在 3s 内加载完成 AC02: 分割条拖拽流畅（60fps） AC03: 标注同步延迟 < 200ms AC04: 视口同步延迟 < 300ms AC05: 聊天消息延迟 < 100ms |

### REQ-P0-05：HTTPS + TLS 传输加密

| 字段 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 需求来源 | US07 / PRD §2.2 / REQ-P0-05 |
| 当前状态 | 🔴 未实现。系统仅 HTTP 运行，无 TLS 证书，Nginx 安全头配置就绪但未启用 |
| 开发要求 | [必读] 子方案 A（首选）：申请域名后运行 setup-letsencrypt.sh 获取 Let's Encrypt 证书。子方案 B（备选）：自签名证书 + 手动信任 Nginx 配置 HTTPS 监听 443 + HTTP 301 跳转 HTTPS TLS 1.3 only（PCI DSS 合规级别） 启用 HSTS / X-Content-Type-Options / CSP 等安全头 证书自动续期配置（Let's Encrypt cron job） |
| 验收标准 | AC01: curl https://<domain>/api/dashboard/stats 返回正常 AC02: HTTP 访问自动 301 跳转 HTTPS AC03: TLS 1.2/1.3 协商正常，SSL Labs 评分 ≥ A AC04: 证书到期前 30 天自动续期验证 |

## 3.3 P1 重要功能需求

### REQ-P1-01：会诊报告管理

| 字段 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 状态 | ✅ 已实现。结构化报告（主诉/影像所见/诊断意见/建议）；草稿→提交→审核→归档；挂断自动生成草稿 |
| 补充要求 | 需补充：PDF 导出、电子签名、报告模板管理 |

### REQ-P1-02：患者档案管理

| 字段 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 状态 | ✅ 已实现。患者 CRUD + 列表/详情 + 检查时间线 + 搜索筛选 |
| 补充要求 | 需补充：ICD-10 诊断编码录入，就诊病历完整时间线视图 |

### REQ-P1-03：用户认证与角色

| 字段 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 状态 | ✅ 已实现。JWT access/refresh 双 Token；4 种角色（admin/doctor_local/doctor_remote/technician）；21 项权限细粒度控制；权限矩阵管理页面 |

### REQ-P1-04：卫星网络可靠上传

| 字段 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 状态 | ✅ 已实现。edge-sync/ 模块完整：边缘 Orthanc 缓存 + Docker Compose + sync-agent 同步引擎 + 状态追踪 |
| 补充要求 | 边缘站点部署需在布基纳法索本地执行，当前阶段可暂缓 |

### REQ-P1-05：协作标注同步

| 字段 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 状态 | ✅ 已实现。WebSocket 实时同步：标注创建/更新/删除双向同步；视口同步（窗宽窗位/翻页/缩放） |

### REQ-P1-06（新增）：影像渐进加载（卫星网络优化）

| 字段 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 需求来源 | US02 / PRD §2.2 / REQ-P1-06 |
| 当前状态 | ❌ 未实现 |
| 开发要求 | 卫星网络上行 10-20Mbps，延迟 50-100ms，一个 CT 检查 100-500MB。必须在加载策略上做优化 缩略图优先加载：Orthanc 侧生成 DICOM 缩略图（JPEG 预览），前端先加载缩略图实现秒级预览 按需加载全分辨率：用户对特定序列感兴趣后再加载完整 DICOM 数据 帧级懒加载：多帧 DICOM 中优先加载当前帧，后台预加载相邻帧 全链路压缩：Nginx gzip/brotli + Orthanc HTTP 压缩，传输体积减小 40-60% |
| 验收标准 | AC01: 影像缩略图在 3s 内显示 AC02: 全分辨率加载进度条显示百分比 AC03: 帧切换延迟 < 1s AC04: 压缩传输验证（Header: Content-Encoding: gzip） |

### REQ-P1-07（新增）：报告影像引用）

| 字段 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 需求来源 | US05 / PRD §2.2 / REQ-P2-04（升级为 P1） |
| 当前状态 | ❌ 未实现 |
| 开发要求 | (1) DicomViewer 添加"截图至报告"按钮 (2) 截图保存为 Base64/URL，与标注 ID 关联 (3) 报告编辑器中支持插入和排列影像引用 (4) 报告中可点击引用跳转到原始影像位置 |
| 验收标准 | AC01: 截图操作 3 次点击内完成 AC02: 报告中正确显示影像引用 AC03: 点击引用可跳转到 DicomViewer 对应位置 AC04: PDF 导出中包含影像引用 |

## 3.4 P2 增强功能需求

以下功能在核心功能完成后按需迭代开发。

### REQ-P2-01：RBAC 精细权限（已有 + 增强）

- 当前状态：✅ 已实现 21 项权限，4 个预置角色

- 补充：支持自定义角色创建、数据级权限（患者可见范围）

### REQ-P2-02：审计日志（已有 + 增强）

- 当前状态：✅ 已实现 18 种审计事件，audit_logs 表

- 补充：自动告警配置（异常登录/批量操作触发告警）

### REQ-P2-03：DICOM TLS 加密

- 当前状态：📋 脚本就绪（setup-dicom-tls.sh），需设备端配合配置

- 要求：等待赛诺威盛 CT 设备厂商确认后实施

### REQ-P2-04：多语言界面（已有 + 增强）

- 当前状态：✅ 已支持中/法/英三语

- 补充：法语 UI 完整翻译，医疗术语本地化

### REQ-P2-05（新增）：PWA + 移动端适配）

| 字段 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 说明 | 医生可能在手机/平板使用，需提供良好的移动端体验 Service Worker 注册（离线缓存核心资源） 响应式布局完善（患者列表、检查列表、报告查看） 推送通知（会诊邀请/检查就绪） |
| 验收标准 | AC01: Lighthouse PWA 评分 ≥ 80 AC02: 移动端 375px 宽度布局可用 AC03: 推送通知可正常接收 |

### REQ-P2-06（新增）：PDF 报告导出 + 电子签名

- 后端生成 PDF 报告（含患者信息、检查信息、影像引用、医生签名栏）

- 电子签名：医生通过密码确认完成签名

- PDF 报告支持下载和打印

# 四、数据模型补充规格

## 4.1 当前数据模型（14张表）

Prisma Schema 位置：backend/src/prisma/schema.prisma。现有 14 张表：

| # | 表名 | 说明 | 关键字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | users | 用户 | username, passwordHash, role, roleId, status |
| 2 | roles | 角色 | name, permissions[] (21项), isSystem |
| 3 | hospitals | 医院 | name, country, city, isEdgeSite |
| 4 | patients | 患者 | name, gender, birthDate, phone |
| 5 | studies | DICOM检查 | orthancStudyId, modality, deviceId, seriesCount |
| 6 | imaging_devices | 影像设备 | name, modality, aeTitle, host, port, status |
| 7 | consultations | 会诊 | status, jitsiRoomName, startAt, endAt |
| 8 | consultation_participants | 会诊参与者 | consultationId, userId |
| 9 | reports | 会诊报告 | consultationId, content(Json), status |
| 10 | medical_records | 就诊病历 | chiefComplaint, presentIllness, physicalExam |
| 11 | medical_orders | 医嘱 | orderType, content, dosage, frequency, status |
| 12 | diagnoses | 诊断 | diagnosisType, diagnosisName, diagnosisCode (ICD-10) |
| 13 | audit_logs | 审计日志 | action, resourceType, resourceId |
| 14 | system_config | 系统配置 | key, value |

## 4.2 补充数据表（新增）

| # | 新增表名 | 说明 | 关键字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | attachments | 附件/文件管理 | id, reportId, fileName, fileUrl, fileType, fileSize, annotationIds(Json), createdAt |
| 16 | notifications | 消息推送记录 | id, userId, type(title/body), resourceType, resourceId, isRead, readAt, createdAt |
| 17 | annotation_layers | 标注图层持久化 | id, consultationId, studyId, layerData(Json), createdById, createdAt |
| 18 | operation_logs | 操作日志扩展 | id, userId, action, detail(Json), duration, result, ipAddress, createdAt |
| 19 | report_templates | 报告模板 | id, name, studyModality, templateJson, isDefault, createdById, createdAt |
| 20 | backup_records | 备份记录 | id, type(full/incremental), status, filePath, fileSize, startedAt, completedAt |

# 五、API 补充规格

## 5.1 现有 API（45+ 端点）

当前后端已实现 45+ API 端点，涵盖认证、患者、检查、会诊、报告、HIS、设备、角色、管理、Orthanc 代理、仪表盘等模块。具体端点列表见 architecture-design.md §3.2。

## 5.2 新增 API 端点

| # | 端点 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| N01 | /api/reports/:id/export-pdf | GET | 导出报告为 PDF 文件 |
| N02 | /api/reports/:id/sign | POST | 电子签名确认（需密码验证） |
| N03 | /api/report-templates | GET | 获取报告模板列表 |
| N04 | /api/report-templates | POST | 创建报告模板（管理员） |
| N05 | /api/studies/:id/thumbnail | GET | 获取检查缩略图（渐进加载） |
| N06 | /api/notifications | GET | 获取用户通知列表（分页） |
| N07 | /api/notifications/:id/read | POST | 标记通知已读 |
| N08 | /api/notifications/read-all | POST | 全部标记已读 |
| N09 | /api/annotations/:consultationId | GET | 获取会诊标注图层 |
| N10 | /api/annotations/:consultationId | PUT | 保存会诊标注图层 |
| N11 | /api/backup | POST | 手动触发备份（管理员） |
| N12 | /api/backup/history | GET | 备份历史记录 |
| N13 | /api/dashboard/stats/detailed | GET | 详细统计数据（时间维度） |

# 六、安全要求规格

医疗信息系统承载患者隐私数据，安全合规是商业化的核心前提。以下要求按实施优先级排列。

## 6.1 传输安全（P0）

| 要求项 | 规格 |
| --- | --- |
| HTTPS 强制 | Nginx 监听 443 + HTTP 301 → HTTPS。仅允许 TLS 1.2 和 1.3，禁用 SSLv3/TLSv1.0/TLSv1.1 |
| HSTS | Strict-Transport-Security: max-age=63072000; includeSubDomains; preload |
| 安全头 | X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin Content-Security-Policy: 按需配置 |
| 证书管理 | Let's Encrypt（首选）/ 自签名（备选），自动续期 crontab |

## 6.2 访问安全（P1）

| 要求项 | 规格 |
| --- | --- |
| JWT 认证 | accessToken 15min 过期 + refreshToken 7天过期。refreshToken 存入 Redis，支持撤销 |
| RBAC 权限 | 21 项权限 + 4 个预置角色。中间件在路由层校验权限，未授权返回 403 |
| 速率限制 | 登录接口: 5 req/min/IP；API 通用: 60 req/min/IP；在 rateLimiter.ts 配置 |
| Fail2Ban | 配置 SSH + Nginx 登录失败自动封禁（5 次/15 分钟） |
| 密码策略 | 最小 8 位，含大小写字母+数字+特殊字符。BCrypt 哈希（salt rounds ≥ 10） |

## 6.3 数据安全（P1）

- 数据库加密：PostgreSQL 传输层 TLS 加密（配置 ssl=true）

- 敏感数据：用户密码 BCrypt 哈希，Token 签名密钥定期轮换

- 审计日志：audit_logs 表仅追加，无 update/delete 权限，确保不可篡改

- 备份加密：备份文件使用 GPG 加密后存储到异地

# 七、部署与运维要求

## 7.1 服务器环境规格

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| IP | 115.29.203.40（现有服务器） |
| OS | Ubuntu 22.04 LTS（已安装） |
| CPU | ≥ 4核（目前 4核） |
| 内存 | ≥ 16GB（目前 14GB，建议扩容至 32GB） |
| 磁盘 | 系统盘 ≥ 40GB。DICOM 影像存储：建议挂载外部硬盘或独立数据盘，MinIO 对象存储≥ 500GB |
| Docker | ≥ 24.x（已安装 29.4.3） |
| Docker Compose | V2（已安装 v5.1.3） |
| 安全组 | 开放端口：443(HTTPS), 3478(UDP Jitsi), 10000-20000(UDP Jitsi RTP), 22(SSH 白名单) |

## 7.2 Docker 容器配置

| 服务 | 镜像 | 端口 | 资源限制 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nginx | nginx:1.27-alpine | 443/80 | mem=256M | HTTPS 反代 + 安全头 + 静态文件 |
| backend | node:22-alpine | 3001 | mem=1G | Fastify API + WebSocket，多阶段构建 |
| orthanc | jodogne/orthanc:1.12.4 | 4242/8042 | mem=4G | PACS DICOM 服务器 |
| postgres | postgres:16-alpine | 5432 | mem=2G | 业务数据库 + Orthanc 元数据 |
| redis | redis:7-alpine | 6379 | mem=512M | Session + BullMQ 队列 |
| ohif-viewer | ohif/viewer:latest | 3000 | mem=1G | DICOM Viewer 容器（需新增） |
| jitsi-* | jitsi/*:latest | 3478/10000-20000 | mem=2G | Jitsi 4 容器（需新增） |
| minio | minio/minio:latest | 9000/9001 | mem=1G | S3 对象存储（需部署） |

## 7.3 备份策略

| 数据类型 | 频率 | 策略 | 恢复方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL | 每日全量 | pg_dump → gzip → 本地 + 异地（MinIO） | pg_restore 恢复到指定时间点 |
| Orthanc DB | 每日 | Orthanc API + DB 导出 | 重建容器 + 导入 |
| DICOM 影像 | 实时+每日快照 | Orthanc → MinIO S3 同步 | 从 MinIO 重新挂载 |
| 配置/Docker | 每次变更后 | Git 版本管理 + 定期导出 | git checkout / docker compose up |
| 保留策略 | — | 本地 7 天 + 异地 30 天 + 月度归档 | 自动清理旧备份 |

# 八、分阶段实施路线图

根据上述需求分析和差距评估，建议按以下 4 个阶段推进开发，总工期约 5-6 周。

## 8.1 第一阶段：核心堵点攻坚（第1-2周）

目标：攻克 3 个 P0 堵点，让核心功能链路跑通

产出：系统具备视频会诊、全功能 DICOM 查看、HTTPS 传输加密能力

| # | 任务 | 工作量 | 依赖 | 交付标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jitsi Meet 部署 | 2天 | Docker | 视频会诊端到端可运行 |
| 2 | OHIF Viewer 容器化部署 | 2天 | Orthanc 运行中 | 全功能 DICOM Viewer 可用 |
| 3 | HTTPS 证书+Nginx TLS | 1天 | 域名/IP | 全站 HTTPS 访问 |
| 4 | Nginx Orthanc 代理修复 | 0.5天 | — | /orthanc/ 访问正常 |
| 5 | 端到端联调 | 1天 | 1-4完成 | 完整链路验证通过 |
|  | 合计 | 6.5天 |  | 约 1.5 周 |

## 8.2 第二阶段：基础功能增强（第3周）

目标：完成 P1 重要功能，提升用户体验

| # | 任务 | 工作量 | 依赖 | 交付标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 影像渐进加载 | 2天 | OHIF 就绪 | 卫星网络下影像秒级预览 |
| 7 | 报告影像引用 | 1.5天 | OHIF 就绪 | 报告可嵌入影像截图 |
| 8 | Fail2Ban + 速率限制 | 0.5天 | — | 暴力破解防护生效 |
| 9 | 数据备份脚本 | 1天 | — | 每日自动备份 |
|  | 合计 | 5天 |  | 约 1 周 |

## 8.3 第三阶段：安全与运维体系（第4周）

目标：搭建商业级运维体系，补齐安全短板

| # | 任务 | 工作量 | 依赖 | 交付标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Prometheus + Grafana 部署 | 1天 | — | 监控面板可用 |
| 11 | Docker 镜像多阶段构建 | 1天 | — | 镜像体积减少 50%+ |
| 12 | CI/CD Pipeline | 1.5天 | Git 仓库 | PR 自动 CI → 自动部署 |
| 13 | 容器安全加固 | 0.5天 | — | 非 root + 只读文件系统 |
|  | 合计 | 4天 |  | 约 1 周 |

## 8.4 第四阶段：增强功能迭代（第5-6周）

目标：完成 P2 增强功能，打磨产品体验

| # | 任务 | 工作量 | 依赖 | 交付标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | PWA + 移动端适配 | 2天 | — | Lighthouse PWA ≥ 80 |
| 15 | PDF 报告导出 + 电子签名 | 1.5天 | 报告模板就绪 | PDF 可下载可打印 |
| 16 | 法语界面完整翻译 | 1天 | — | 法语 UI 完整性审核通过 |
| 17 | 多医院/多站点支持 | 1.5天 | — | 多医院数据隔离 |
| 18 | 数据统计分析 | 1天 | — | 仪表盘趋势图+医生工作量 |
|  | 合计 | 7天 |  | 约 1.5 周 |

# 九、服务器清理与部署方案

## 9.1 现有服务器信息

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| IP 地址 | 115.29.203.40 |
| SSH 账号 | root / Sun5250996@ |
| 项目路径 | /root/bksys-med/ |
| 当前服务 | nginx(80) / backend(3001) / orthanc(4242,8042) / postgres(5432) / redis(6379) |
| OS | Ubuntu 22.04.5 LTS x86_64 |
| Docker | 29.4.3 / Docker Compose v5.1.3 |

## 9.2 服务器清理步骤

执行前请确认 PostgreSQL 数据库有备份。

- 1. 数据库备份 — docker compose exec -T postgres pg_dump -U bksys bksys_med > /root/bksys_med_backup.sql

- 2. 停止服务 — cd /root/bksys-med/deploy && docker compose down

- 3. 删除旧项目 — rm -rf /root/bksys-med/

- 4. 清理无用资源 — docker system prune -a -f --volumes

## 9.3 新版本部署流程

部署采用 Git 仓库 + 自动部署方式：

- 1. 代码推送 Git 仓库 →

- 2. CI Pipeline：GitHub Actions 运行 lint → type-check → test → build → 构建镜像 → push Registry

- 3. CD Pipeline：SSH 登录服务器 → 拉取 docker-compose.yml → 拉取新镜像 → docker compose up -d

- 4. 部署验证：健康检查 → API 探测 → Orthanc 联通性 → 前端加载验证

# 十、商业化交付验收标准

以下为系统达到商业化交付标准必须满足的验收项，共 5 大类 20 项。

## 10.1 功能验收（10 项）

| # | 验收项 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| F01 | DICOM 影像接收 | CT/DR DICOM C-STORE 推送成功，Orthanc 自动归档索引 |
| F02 | Web DICOM 查看 | 窗宽窗位/测量/标注/翻页/缩放 全部可用，加载 < 3s |
| F03 | 视频会诊 | 创建房间 < 3s，音视频延迟 < 500ms，屏幕共享可用 |
| F04 | 深度嵌入会诊 | 三分区布局，标注同步 < 200ms，视口同步 < 300ms |
| F05 | 会诊报告 | 结构化模板，草稿→提交→审核→归档 全流程可用 |
| F06 | 患者管理 | CRUD + 搜索 + 检查时间线 + 历次报告关联 |
| F07 | 用户权限 | 4 角色 + 21 项权限 + 权限矩阵，未授权 403 |
| F08 | 报告影像引用 | 截图引用 + 标注关联 + 可点击跳转 |
| F09 | 影像渐进加载 | 缩略图 < 3s，帧切换 < 1s，全链路 gzip 压缩 |
| F10 | 审计日志 | 18 种事件类型，可筛选可查询，仅追加不可篡改 |

## 10.2 安全验收（5 项）

| # | 验收项 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| S01 | HTTPS | SSL Labs 评分 ≥ A，TLS 1.2/1.3 协商正常 |
| S02 | 安全头 | HSTS/CSP/X-Frame-Options/X-Content-Type-Options 全部配置 |
| S03 | 速率限制 | 登录 5 req/min，API 60 req/min，超出 429 |
| S04 | Fail2Ban | SSH+Nginx 暴破 5 次/15min 自动封禁 |
| S05 | 审计追踪 | 所有关键操作记录可追溯至具体用户 |

## 10.3 运维验收（3 项）

| # | 验收项 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| O01 | 数据备份 | 每日自动备份 + 验证脚本，RPO < 24h |
| O02 | 监控告警 | CPU/内存/磁盘/API 错误率 监控+告警 |
| O03 | Docker 镜像 | 多阶段构建，非 root 运行，资源限制 |

## 10.4 代码质量验收（2 项）

| # | 验收项 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| C01 | TypeScript 类型 | tsc --noEmit 零错误 |
| C02 | 测试覆盖 | 核心模块测试覆盖率 ≥ 70%，全部通过 |

# 十一、附录

## 11.1 术语表

| 术语 | 英文 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PACS | Picture Archiving and Communication System | 影像归档和通信系统 |
| DICOM | Digital Imaging and Communications in Medicine | 医学数字成像和通信标准 |
| OHIF | Open Health Imaging Foundation | 开源 Web DICOM 查看器 |
| Orthanc | — | 开源轻量级 DICOM PACS 服务器 |
| Jitsi Meet | — | 开源视频会议系统 |
| RBAC | Role-Based Access Control | 基于角色的权限控制 |
| C-STORE | DICOM C-STORE | DICOM 存储服务类（影像推送） |
| DICOMweb | DICOM Web API | DICOM Web API 标准（QIDO/WADO/STOW） |
| WebRTC | Web Real-Time Communication | Web 实时通信（视频通话底层技术） |
| JWT | JSON Web Token | 无状态认证 Token |
| AE Title | Application Entity Title | DICOM 通信中的应用实体标识 |

## 11.2 参考文档索引

- PRD v1.0 — /docs/prd.md

- 架构方案 v1.0 — /docs/burkina-faso-telemedicine-architecture.md

- 架构设计 v2.0 — /docs/architecture-design.md

- 需求审计 v1.0 — /docs/REQUIREMENTS_AUDIT.md

- 项目交接 v2.1 — /docs/PROJECT_HANDOVER.md

## 11.3 数据库模型文件路径

- Prisma Schema: backend/src/prisma/schema.prisma

- 数据库初始化: deploy/scripts/init-db.sql

- 测试种子数据: deploy/scripts/seed-data.sql

— 文档结束 —